花蓮縣113年度殯葬設施(殯儀館)查核評鑑表
評鑑日期： 年 月 日
受評機關		花蓮市公所
業務人員		正式編制			名		約(聘)僱			名		臨時人員			名
禮廳	間			靈堂		間			冰櫃		具			豎靈區		位
111年服務人數							112年服務人數

評鑑項目	評鑑內容		考評	具體事實
一、組 織 管 理 (20分)	1.殯儀館工作人員工作之穩定性。(3分)			人員任職滿3年以上者 人。滿2年以上者 人；滿1年以上者 人；不滿1年者 人。 / 殯儀館工作人員年資半數達3年以上(3分) / 殯儀館工作人員年資半數達2年以上(2分) / 殯儀館工作人員年資半數達1年以上(1分)
	2.是否設置登記簿（或電子系統）永久保存受理資料，受理文件逐案列冊保管收存？(5分)			有設置使用登記簿且保存完善。(5分) / 有設置使用登記簿，但登載事項不全。(1~4分) / 未依規定設置使用登記簿。(0分)
	3.殯儀館是否有核准設置、合法啟用之證明及建築物使用執照？ / (4分)			是(4分) / 否(0~3分)
	4.人員是否參加殯葬相關法令或課程研習會或對內部人員辦理職能、法令教育訓練、檢討座談會。(3分)			是(1~3分) / 1. 。 / 2. 。 / 3. 。 / 否(0分)
	5.是否訂有受理無名屍通報處理程序？並妥善處理相關案件且保存處理資料。(5分)			訂有處理程序，並妥善處理且保存處理資料(5分) / 未訂定處理程序或未保存處理資料或其他缺失(少一樣扣2分，扣完為止)
二、建 築 物 及 其 設 施 維 護 情 形 (41分)	1.是否編列維護預算辦理設施維護？(3分)			是。(1~3分) / 否。(0分)
	2.是否按當地需求，對未來殯葬設施有完整的規劃及實際作為？(2分)			有完整的規劃及實際作為。(2分) / 發現有缺失情形。(1分) / 否。(0分)
	3.冷凍設備數量是否充足？功能是否正常？。(3分)			設備充足且功能均正常(3分) / 數量不足，或有部分冷凍設備損壞不堪使用(1~2分) / 數量不足，或超過1/3冷凍設備損壞不堪使用(0分)
	4.屍體處理設施、消毒器、物品設備之設置及維護情形。(3分)			所有設備功能均正常(3分) / 部分設備損壞不堪使用(1~2分) / 超過1/3冷凍設備損壞不堪使用 / (0分)
	5.解剖室設備是否齊全？設施及用品是否維護良好？。(3分)			是。(3分) / 發現缺失情形。(1~2分) / 未設置或不堪使用。
	6.是否設置污水處理設施？設施維護情形是否良好？(3分)			有設置，且功能正常(3分) / 設施損壞但尚堪使用(1~2分) / 未設置或不堪使用(0分)
	7.公共衛生設備設置及維護情形是否良好。(3分)			設施清潔且正常(3分) / 設施有損壞或清潔維護情形不佳(1~2分) / 設施有不堪使用之情形(0分)
	8.是否設置標誌？汽車、機車停車場空間是否足夠？進出動動線是否良好？聯外道路規劃及維護是否良好？路面是否平整？是否積水？(3分)			有設置指示標誌，停車場空間充足、有設置標誌、進出動線規劃良好、聯外道路維護良好(3分) / 發現缺失，視情況扣分。(1~2分) / 停車場或聯外道路無法使用(0分)
	9.是否設置保全系統或監視系統？設備是否運作正常？(3分)			有設置且運作正常(3分) / 設備有死角或有設備無法完全正常運作(1~2分) / 未設置或不堪使用(0分)
	10.消防設備是否定期檢查並符合使用規定。(3分)			消防設施有定期檢查，且設備功能正常。(1~3分) / 消防器材不堪使用或過期。(0分)
	11.緊急供電設施功能是否正常？(3分)			正常(3分) / 功能損壞，但尚堪使用(1~2分) / 未設置或不堪使用(0分)
	12.是否依規定經建築物公共安全檢查合格及投保意外責任險。(3分)			兩者皆是(3分) / 僅兩者其一(1-2分) / 否(0分)
	13.各項設施(如：祭祀設施、服務中心及家屬休息室或公共衛生設施)是否設置標識牌並清楚標示或指示使用流程及注意事項？(3分)			有設置標識牌並清楚標識使用流程及注意事項。(3分) / 有設置標識牌，但是內容有誤、損壞或看不清楚(1~2分) / 未設置標識牌。(0分)
	14.環境是否整潔，對家屬提供服空間服務中心及家屬休息室設備設置維護情形是否友善、良好？(3分)			是(3分) / 依不整潔或不友善情況酌減(0-2分)。
三、服 務 內 容(18分)	1.是否建置殯儀館使用標準作業程序(SOP)並公告周知，且確實執行？(3分)			是。(3分) / 發現有缺失情形。(1~2分) / 否。(0分)
	2.是否訂定天然災害處理標準處理作程序？(4分)			有。(1~4分) / 無。(0分)
	3.是否於殯儀館使用規定中訂定對弱勢族羣訂有減免之規定。(3分)			訂有對弱勢族群有提供優惠之規定。(1~3分) / 無。(0分)
	4.是否設有防止非法業者使用之措施？(3分)			是(1~3分) / 否(0分)
	5.是否要求員工穿著制服，並配帶識別證(3分)			兩者皆有(3分) / 僅要求其中一項(1分) / 兩者均無(0分)
	6.非上班時間是否提供服務？(2分)			是(1~2分) / 否(0分)
四、消 費 者 權 益 之 保 護 / (17分)	1.是否公開展示服務項目與收費標準於明顯處。(3分)			是(3分) / 有公開展示但是有缺漏或內容標示不清(1~2分) / 無(0分)
	2.是否設置意見箱、市長電子信箱或提供意見表等供民眾表達意見、建議或申訴之管道；且妥善處理相關案件並妥善保存相關資料。(4分)			有提供消費者建議與申訴管道並妥善保存處理資料(4分) / 有提供消費者建議與申訴管道但未妥善處理或保存處理資料或其他缺失(1~3分) / 未提供消費者建議與申訴管道(0分)
	3.是否設置或張貼禁止送紅包看板或文宣？是否張貼違法行為檢舉專線(如花蓮縣政府政風處檢舉專線「03-8222944」或各鄉【鎮、市】公所政風室電話)海報。(5分)			有(5分) / 有，但是內容不齊全或錯誤(1~4分) / 無(0分)
	4.相關費用的收取，開立「繳款單、使用許可」與「收款」的工作是否分屬不同人員或單位。(5分)			「開立繳款單、使用許可證」與「收款」的工作分屬分屬不同人員或單位(5分) / 發現相關缺失情形。(1~4分) / 開立收據與收款由同一人完成(0分)
五、改 進 及 創 新 措 施 (9分)	1.是否建置殯葬服務網站？網站內容是否齊全？(2分)			有建置專屬殯葬業務網站(2分) / 附屬於其他課室網頁之下(1分) / 無(0分)
	2.是否配合政府推行簡葬(如不用傳統輓聯，改用電子輓聯)及潔葬(如鼓勵家屬庫錢燃燒減量)政策及法令規定，協助宣導並採行殯葬管理措施。(2分)			舉證加分項目，一項給1分。 / 。 / 。 / 。
	3.是否有協助推廣自然環保葬(如樹葬、海葬…)相關作為？(2分)			□有。(1~2分) / □無。
	4.其他創新作為(3分)： / (1) 。 / (2) 。 / (3) 。 / (4) 。 / (5) 。			視情況給分。
總計:
委員評語 / (優點或特色)
委員評語 / (缺點或改進)
委 員 簽 名